Załącznik Nr 2

G.7454-10/1/08

.......................................

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60000 EURO

1. Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa …………………………………………………………………………………………..

Siedziba …………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faksu ………………………………………………………………………………..

Nr NIP …………………………………………………………………………………………..

Nr REGON ……………………………………………………………………………………..

2. Dane dotyczące Zamawiającego :

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7, 06 – 400 Ciechanów

3. Zobowiązanie Wykonawcy :

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia :

a) w terminie do 22.04.2008 r.

b) obejmujący dostawę serwera sieci z oprogramowaniem, jego instalacją, konfiguracją i włączeniem do pracy w sieci Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wg poniższej zestawienia i ilości za cenę :

| Lp | Nazwa | Szczegółowa charakterystyka: producent, model, parametry /wypełnia dostawca/ | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | SERWER z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym |  |  |
| 1.1 | Procesory |  |  |
| 1.2 | Pamięć operacyjna |  |  |
| 1.3 | Macierz dyskowa |  |  |
| 1.4 | Karty sieciowe |  |  |
| 1.5 | Streamer z oprogramowaniem |  |  |
| 1.6 | Oprogramowanie systemowe |  |  |
| 1.7 | Obudowa |  |  |
| 1.8 | Gwarancje |  |  |
| 1.9 | Dodatkowe wymagania |  |  |
| 1.10 | Zasilacz awaryjny |  |  |
| RAZEM (Sprzęt): |  |
| RAZEM (sprzęt): |  |
| 2 | Konfiguracja serwera, testowanie, włączenie do sieci, szkolenie |  |
| 2.1 | Konfiguracja podstawowego kontrolera domeny i włączenie serwera do funkcjonującej sieci w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Włączenie stacji roboczych do domeny Konfiguracja harmonogramu wykonywania backup'ów Wykonanie testowego backup'u i odtworzenia danych przy wykorzystaniu streamera Zasymulowanie awarii jednego z dysków macierzy i sprawdzenie poprawności jej działania i odtworzenia dysku Hot-Spare Konfiguracja oprogramowania zarządzającego UPS Zasymulowanie awarii zaniku zasilania z sieci zasilającej 220V Instalacja Symentec Endpoint Protection 11.0 (Manager) z nośnika Zamawiającego i konfiguracji klienta na stacjach roboczych Migracja danych ze starego serwera Przeszkolenie 3 osób z zakresu pkt 2 – 5. |  |
| RAZEM (usługi): |  |
| OGÓŁEM: |  |

4. Oświadczam, że :

Na potwierdzenie spełniania wymagań i warunków określonych w SIWZ załączam “Oświadczenia” o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające wybrane warunki określone w SIWZ.

5. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (pełnomocnictwo w załączeniu):

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………..

Stanowisko …………………………………………………………………………………………………..

Telefon/Faks …………………………………………………………………………………………………..

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu,..........................................

- do reprezentowania w postępowaniu o zamówienie i zawarcia umowy.

6. Zastrzeżenie Wykonawcy :

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

7. Inne informacje Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane, podpisane, a cała oferta składa się z ..... stron.

……………………………………………………………

/ imię i nazwisko uprawnionego/ uprawnionych do podpisania oferty /

………………………

/ miejscowość i data /