Załącznik nr 7

KOSZTORYS OFERTOWY

do zadania: Wykonanie nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej oraz chodnika z kostki betonowej za budynkiem Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17-go Stycznia7

| Lp. | Nr SST | Wyszczególnienie robót | j.m. | Ilość j.m | Cena Jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA PLACU PRZED GARAŻAMI( z korektą łuku drogi wewnętrznej |
| --- |
| 1. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm z wywiezieniem materiału | m2 | 45,0 |  |  |
| 2 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopu ( nowe miejsce postojowe ) w gruncie kat III pod podbudowę z wywózką materiału | m3 | 36,81 |  |  |
| 3 | D-02.01.01 | wykonanie wykopu ( przy korekcie łuku wjazdu ) w gruncie kat III pod podbudowę z wywózką materiału | m3 | 3,30 |  |  |
| 4. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem gr. w-wy 20 cm | m2 | 156,25 |  |  |
| 5. | D-o1.02.04 | Rozbiórka krawężnika betonowego ułozonego na podsypce cementowo-piaskowej ( wywózka materiału) | mb | 45,00 |  |  |
| 6. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 | mb | 70,0 |  |  |
| 7. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych podbudowy betonowej | m2 | 1055,40 |  |  |
| 8. | D-04.08.04 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | m3 | 7,60 |  |  |
| 9. | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa kratek ściekowych – dostosowanie do wysokości niwelety nawierzchni na placu i w zatoce parkingowej przy budynku starostwa z wymianą żeliwnych kratek ściekowych na nowe | szt | 2 |  |  |
| 10. | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych – dostosowanie do wysokości niwelety nawierzchni na placu i w zatoce parkingowej przy budynku starostwa z wymianą żeliwnych pokryw na nowe | szt | 8 |  |  |
| 11. | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych podbudowy betonowej emulsją asfaltową | m2 | 1211,65 |  |  |
| 12 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ( wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię) | m2 | 4,50 |  |  |
| 13 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej i poszerzenia łuku na dr. wjazdowej mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w ilości śr. 75 kg /m2 ( z transportem ) | Mg | 86,9740 |  |  |
| 14 | D-05.03.05 | Ułożenie warstwy z betonu asfaltowego - gr. warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asfl. grysowej po zagęszczeniu 3cm 1003,4m2+9,0m2+147,25m2+52,00m2 | m2 | 1211,65 |  |  |
| 2. ODNOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE WJAZDOWEJ Z PLACU |
| 15 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ( wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnie ) | m2 | 7,55 |  |  |
| 16 | D-o1.02.04 | Rozbiórka krawężnika betonowego ułozonego na podsypce cementowo-piaskowej ( wywózka materiału) | mb | 62,50 |  |  |
| 17 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 | mb | 62,50 |  |  |
| 18. | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych naw. bitum emulsją asfaltową | m2 | 154,00 |  |  |
| 19. | D-05.03.05 | Ułożenie warstwy z betonu asfaltowego - gr. warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asfl. grysowej po zagęszczeniu 3cm | m2 | 154,00 |  |  |
| 3. WYMIANA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ |
| 20. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm z wywiezieniem materiału | m2 | 102,50 |  |  |
| 21 | D-02.01.01 | wykonanie wykopu w gruncie kat III pod podbudowę z wywózką materiału | m3 | 10,25 |  |  |
| 22. | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa gr. warstwy 15 cm | m2 | 102,50 |  |  |
| 23. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 | m | 50,00 |  |  |
| 24. | D-05.03.23 | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej ( oraz z kostki kolorowej wydzielające pasy postojowe ) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 102,50 |  |  |
| 4. WYKONANIE CHODNIKÓW I OPASKI POD BUDYNKIEM STAROSTWA |
| 25. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm z wywiezieniem materiału | m2 | 105,30 |  |  |
| 26 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 na podsypce piaskowej | m | 57,40 |  |  |
| 27. | D-08.02.02 | Ułożenie chodników z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 111,60 |  |  |

| 5. WYKONANIE CHODNIKÓW POD BUDYNKIEM 62k |
| --- |
| 28. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm z wywiezieniem materiału | m2 | 12,50 |  |  |
| 29 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 na podsypce piaskowej | m | 10,00 |  |  |
| 30. | D-08.02.02 | Ułożenie chodników z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 12,50 |  |  |

Razem ( netto)

+ podatek VAT w wys. ...%

OGÓŁEM

....................................................................

( podpis osoby upoważnionej )