Załącznik nr 7

#### KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY REMONTOWE W KUCHNI GŁÓWNEJ I ZAPLECZA (4 POMIESZCZEŃ) ORAZ KORYTARZA W PODPIWNICZENIU BUDYNKU

NAZWA INWESTYCJI    :     REMONT KUCHNI GŁÓWNEJ I ZAPLECZA ŁĄCZNIE 4

POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ KORYTARZA

W   PODPIWNICZENIU BUDYNKU

INWESTOR :		  PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

WIELOFUNKCYJNA
ADRES INWESTYCJI     :     Gołotczyzna ul. Ciechanowska 18, 06-430 Sońsk
BRANŻA	:     Roboty remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :     
DATA OPRACOWANIA	:     Wrzesień 2008 rok

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 		%	R, S

Zysk [Z] 		%	R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] 		%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robó t bez podatku VAT	:	zł

Podatek VAT	:	zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PODPIS :

Data opracowania Wrzesień 2008 rok

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar Ofertowy robót na Remont kuchni głównej i zaplecza |  |
| 1 | Roboty w kuchni |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Wygrodzenie i wykonanie ochronnych śluz do modernizowanych pomieszczeń w celu zabezpieczenia pozostałych pomiszczeń przed zapyleniem - osłony okien folia polietylenowa 12,60 | m2 m2 | 12,600 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 12,600 |  |
| 2 d.1 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5,40*6,00+4,20*3,00 | m2 m2 | 45,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 45,000 |  |
| 3 d.1 | Nacięcie powierzchni posadzek lastrykowych 5,00*6,00+4,10*2,50+0,90*1,90 | m2 m2 | 41,960 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 41,960 |  |
| 4 d.1 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [(5,40+6,00)*2+(5,00+6,00)*2+(2,50+4,10)*2+(4,20+3,00)*2]*1,60 | m2 m2 | 115,840 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 115,840 |  |
| 5 d.1 | Usunięcie z parteru budynku gruzu (45,00+115,840)*0,05 | m3 m3 | 8,042 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 8,042 |  |
| 6 d.1 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8,042 | m3 m3 | 8,042 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 8,042 |  |
| 7 d.1 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (dodatek do poz.6 za dalsze 6 km transportu) Krotność = 6 8,042 | m3 m3 | 8,042 |  |  |
|  |  | RAZEM | 8,042 |  |
| 8 d.1 | Wykonanie tynków pod glazurę [(5,40+6,00)*2+(5,00+6,00)*2+(4,20+3,00)*2+(4,10+2,50)*2]*2,05-(0,90*2,05-1,00*2,05+ 1,70*2,05+0,60*2,05+1,20*1,25*4) | m2 m2 | 137,910 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 137,910 |  |
| 9 d.1 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo-waniem nierówności [(5,40+6,00)*2+(5,00+6,00)*2+(4,20+3,00)*2+(4,10+2,50)*2]*1,00 | m2 m2 | 72,400 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 72,400 |  |
| 10 d.1 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5,40*6,00+4,20*3,00 | m2 m2 | 45,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 45,000 |  |
| 11 d.1 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4,000 | szt. szt. | 4,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 4,000 |  |
| 12 d.1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,40*6,00+5,00*6,00+4,20*3,00+2,50*4,10+1,90*1,00 | m2 m2 | 87,150 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 87,150 |  |
| 13 d.1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(5,40+6,00)*2+(5,00+6,00)*2+(4,20+3,00)*2+(4,10+2,50)*2]*1,00 | m2 m2 | 72,400 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 72,400 |  |
| 14 d.1 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża [(5,40+6,00)*2+(5,00+6,00)*2+(4,20+3,00)*2+(4,10+2,50)*2]*2,05-(0,90*2,05-1,00*2,05+ 1,70*2,05+0,60*2,05+1,20*1,25*4) | m2 m2 | 137,910 |  |  |
|  |  | RAZEM | 137,910 |  |
| 15 d.1 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej [(5,40+6,00)*2+(5,00+6,00)*2+(4,20+3,00)*2+(4,10+2,50)*2]*2,05-(0,90*2,05-1,00*2,05+ 1,70*2,05+0,60*2,05+1,20*1,25*4) | m2 m2 | 137,910 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 137,910 |  |
| 16 d.1 | osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami 2,05*24+(5,40+6,00)*2+(5,00+6,00)*2+(4,20+3,00)*2+(4,10+2,50)*2 | m m | 121,600 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 121,600 |  |
| 17 d.1 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5,40*6,00+5,00*6,00+4,20*3,00+2,50*4,10+1,90*1,00 | m2 m2 | 87,150 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 87,150 |  |

- 2 -

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1,000 | szt. szt. | 1,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |
| 19 d.1 | Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm 2,000 | szt. szt. | 2,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 2,000 |  |
| 20 d.1 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2,000 | szt. szt. | 2,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 2,000 |  |
| 21 d.1 | Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafce 1,000 | szt. szt. | 1,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |
| 22 d.1 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1,000 | szt. szt. | 1,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |
| 23 d.1 | Dostawa i montaż szafki zlewozmywakowej 1,000 | kpl kpl | 1,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |
| 24 d.1 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie 6,000 | szt. szt. | 6,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 6,000 |  |
| 25 d.1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni elementów stalowych wentylacji mechanicznej i okapów nadkuchennych (0,30+0,40)*6,00*2+(0,20+0,20)*5,00*2+(0,20+0,20)*4,10*2+(2,50+1,30)*1,10*2+(1,50+ 1,00)*1,20*2+(1,50+0,80)*1,20*2 | m2 m2 | 35,560 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 35,560 |  |
| 26 d.1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 44*0,25 | m2 m2 | 11,000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 11,000 |  |
| 2 | Roboty w korytarzu piwnicznym |  |  |  |  |
| 27 d.2 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo-waniem nierówności (21,80+1,20)*2,20*2-(0,90*2,00*8)+21,80*1,20 | m2 m2 | 112,960 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 112,960 |  |
| 28 d.2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (21,80+1,20)*2,20*2-(0,90*2,00*8) | m2 m2 | 86,800 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 86,800 |  |
| 29 d.2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,80*1,20 | m2 m2 | 26,160 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 26,160 |  |
| 30 d.2 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 21,80*1,20 | m2 m2 | 26,160 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 26,160 |  |
| 31 d.2 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 21,80*1,20 | m2 m2 | 26,160 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 26,160 |  |
| 32 d.2 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 21,80*2 | m m | 43,600 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 43,600 |  |
| 33 d.2 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 21,80*2 | m m | 43,600 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 43,600 |  |
| 34 d.2 | Dostawa i montaż listwy odbojowej z deski gr.25 mm pomalowanej farbą olejną 21,80*2 | m m | 43,600 |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 43,600 |  |

- 3 -