SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU BURS SZKOLNYCH

PRZY UL. 17 STYCZNIA 49

W CIECHANOWIE

Ciechanów, dnia 29.07.2009r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU BURS SZKOLNYCH PRZY UL. 17 STYCZNIA 49 W CIECHANOWIE

Postępowanie nr ZP-2/09

- Informacja o zamawiającym:

Zespół Burs Szkolnych

ul. 17 Stycznia 49

06-400 Ciechanów

tel.  023 672-37-16

fax. 023 672-37-16

Godziny urzędowania Zespołu Burs Szkolnych w Ciechanowie

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Przetarg Nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Burs Szkolnych w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. docieplenie ścian styropianem frezowanym, mocowanym do podłoża na klej i kołki plastykowe, wklejenie siatki z włókna szklanego i wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej;

2. ocieplenie ościeży okiennych styropianem;

3. zabezpieczenie naroży wypukłych listwami aluminiowymi wzmocnionymi siatką;

4. wymiana obróbek blacharskich attyk i podokienników;

5. rozbiórka i ponowny montaż rynien dachowych z umocowaniem krawędziaka drewnianego, dla mocowania uchwytów rynnowych;

6. zamontowanie rur winidurowych dla zwodów odgromówki;

7. zamontowanie drzwiczek rewizyjnych na złącza odgromówki;

8. zamontowanie odsadzek z czyszczaczami na rurach spustowych;

9. zamurowanie 6 –ciu okien.

3.1 Inne postanowienia dotyczące wykonania zamówienia:

- Szczegółowe dane na temat zakresu robót zawarte są w opisie technicznym oraz przedmiarze robót obejmującym całość rozwiązań techniczno-ekonomicznych.

- Roboty należy wykonać zgodnie z opisem technicznym z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

- W przypadku rozbieżności opisu z podanym w/w zakresem prac należy wycenić wszystkie roboty wyszczególnione w tym zakresie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zadania bez konsekwencji finansowych wynikających z kar umownych.

- Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca .

- Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót ujęty w opisie technicznym i przedmiarze robót, a także tych nie wymienionych, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a podana cena ofertowa zawiera również wartość tych robót.

- Kosztorys ofertowy musi być wykonany w oparciu o załączone do SIWZ przedmiary robót ;

- Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej - ceny jednostkowe w układzie załączonych przedmiarów.

## Kod CPV   450000007, 45321000-3,

4.	Termin realizacji zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy:

- Wykonawca musi wskazać kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, zrzeszonego  we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;

- Wykonawca musi podać cenę realizacji zamówienia oraz czynniki cenotwórcze R, Kz, Kp, Z.;

- Wykonawca musi udzielić gwarancji na przedmiot składanej przez siebie oferty na czas 36 m-cy oraz rękojmi na okres 36 m-cy od daty odbioru końcowego tych prac.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen w okresie obowiązywania umowy;

- Wykonawca musi wskazać, którą część zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcom;

6)    Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6.  Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) .

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 oraz dokumentów,                    o których mowa w pkt. 7 SIWZ.

7.Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 		potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ;

  - kosztorysy ofertowe;

  - wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków określonych                           w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, o zapoznaniu się z treścią SIWZ i jej załącznikami - według wzoru stanowiącego  zał. nr 2 do SIWZ,

  - wypełnione i podpisane oświadczenie o korzystaniu z podwykonawców sporządzone wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ,

  - wypełnione i podpisane oświadczenie nr 1, zał. nr  5;

  - podpisany wzór umowy, zał. nr 4;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                        do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

  - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie (kierownik budowy, kierownicy robót instalacyjnych) wraz z wymaganymi uprawnieniami i dokumentem stwierdzającym ich przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów;

  - Wykazu (zał. nr 6 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, każda robota o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto;  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz załączenia dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie;

  - Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę środków finansowych w wysokości co najmniej 100.000,00 zł lub posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100.000,00 zł – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 7 SIWZ:

- ppkt 7, 8, 10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- ppkt 9 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 7, 8, 9, 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Sposób porozumiewania się z wykonawcami:

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. W przypadku przekazania informacji faksem każda                   ze stron na wezwanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

Zespół Burs Szkolnych

ul. 17 Stycznia 49

06-400 Ciechanów

tel.  023 672-37-16

fax. 023 672-37-16

2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Anna Pośpiech                	tel. 0~502-379-458  w godz. 8.00 – 15.00

Lilla Mosakowska                tel. 0~509-266-903  w godz. 8.00 – 15.00

- Termin związania ofertą wynosi: 30 dni i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

  - oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim,

  - wskazane jest, aby błędne zapisy były poprawione przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, ponowne wpisanie tekstu lub kwoty właściwej oraz złożenie podpisu przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania oferty,

  - wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki,

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

  - oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy. Wskazane jest aby podpisy na ofercie były złożone czytelnie lub były potwierdzone imienna pieczątką.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie musi być ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.                  W przypadku złożenia kserokopii dokumentu pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa,

  - ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej:

Zespół Burs Szkolnych

ul. 17 Stycznia 49

06-400 Ciechanów

z dopiskiem „Oferta do sprawy nr ZP-2/09 Nie otwierać przed dniem 19.08.2009r. godz. 9.30 Koperta musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny i wskazane jest aby była opisana nazwą i adresem wykonawcy,

  - przed upływem terminu składania ofert wykonawca może dokonać zmian lub wycofać ofertę. Powiadomienie o dokonaniu zmian w ofercie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zmiany lub o wycofaniu oferty należy złożyć w formie przewidzianej dla oferty z dodatkowym zapisem na kopercie zewnętrznej: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”,

  - ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać                       za pośrednictwem poczty do dnia 19.08.2009r. do godz. 900,

  - oświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

  - zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

  - zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Wadium

Nie dotyczy

- Miejsce oraz termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w Zespole Burs Szkolnych w budynku przy ul. 17 Stycznia 49 w Ciechanowie, w pokoju Kierownika Gospodarczego, do dnia 19.08.2009r.                       do godz. 9.00.

2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostaną

zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na

wniesienie protestu.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  - ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8,0% ceny ofertowej.

  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

  - Część zabezpieczenia to jest 70% zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich protokołem odbioru przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

  - Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona najpóźniej w 14 dniu po upływie okresu gwarancji.

- Otwarcie i ocena ofert:

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi w budynku Zespole Burs Szkolnych w Ciechanowie mieszczącego się przy ul. 17 Stycznia 49 w Świetlicy w  dniu 19.08.2009 r. o godz. 9.30.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  - Oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień

publicznych, jeżeli będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny.

  - Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

-  cena brutto za wykonanie zamówienia 			100%

5.  Punkty przyznane za kryterium będą liczone wg. wzoru:

a)	Cena najniższej oferty x 100 x 100%

Cena oferty badanej

15. Udzielenie zamówienia:

1) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert określona w niniejszej specyfikacji.

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

3) Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający podpisze nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

16. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50%.

17. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy:

Środkami ochrony prawnej są: protest, odwołanie oraz skarga do sądu. Przysługują one wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zostały umieszczone  w  Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 179 – 198 ww. ustawy).

18. Inne

Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. PZP (Dz. U. 2004r. nr 19 poz. 177 z póź. zm.).

...............................................................

Podpis Kierownika Jednostki

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

w postępowaniu

ZP-2/09

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BDYNKU ZESPOŁU BURS SZKOLNYCH

PRZY UL. 17 STYCZNIA 49 W CIECHANOWIE

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………….

Siedziba…………………………………………………

Nr tel/faksu……………………………………………..

Nr NIP………………………………………………….

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zespół Burs Szkolnych

ul. 17 Stycznia 49

06-400 Ciechanów

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na kwotę:

Cena netto ………………………………………………………………

Słownie …………………………………………………………………

Podatek VAT …… …………………………………………………….

Słownie …………………………………………………………………

Cena brutto …………………………………………………………….

Słownie…………………………………………………………………

I. Przy opracowaniu części kosztorysowej niniejszej oferty zastosowano następujące wskaźniki cenotwórcze:

- Stawka roboczogodziny -   …………………………..zł

- Wskaźnik kosztów pośrednich - ……………………..zł

- Wskaźnik kosztów zakupu - …………………………zł

- Wskaźnik zysku - …………………………………….zł

II. Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z opisem technicznym robót objętych zamówieniem i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- Zapoznałem się z załączonym wzorem umowy i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

III. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie:

- 60 dni od daty podpisania umowy.

IV. Na wszystkie wykonane roboty budowlane udzielam …36….miesięcy gwarancji.

V. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VI. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości  8,0% ceny ofertowej to jest w wysokości: ……………………………zł

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., w formie ………………………………………………………………… przed terminem podpisania umowy.

VII. Oferta jest zszyta, została złożona na ……………. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr………. do nr…………….

VIII. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/………………………………………..

2/……………………………………….

3/……………………………………….

.........................................................

podpis wykonawcy

Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

w postępowaniu

ZP-2/09

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,               że podmiot który reprezentuję:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonych w SIWZ prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.                           Do dokumentów przetargowych nie wnoszę zastrzeżeń.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ i akceptuję jej postanowienia bez zastrzeżeń.

Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy.

.........................................................

podpis wykonawcy

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

w postępowaniu

ZP-2/09

Wykonując zamówienie nie będę/będę korzystał z podwykonawców.

* niewłaściwe skreślić

.........................................................

podpis wykonawcy

(miejscowość, data)	załącznik nr 5

Do SIWZ w postępowaniu

ZP-2/09

(imię i nazwisko, podpisy osoby/osób wykazanych w dokumencie uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu )

(pieczęć firmowa nr tel. nr faxu)

OŚWIADCZENIE Nr 1 o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 p.z.p.

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz.U.z2007r. Nr 223, póz. 1655 )

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU BURS SZKOLNYCH

PRZY UL. 17 STYCZNIA 49 W CIECHANOWIE

ja (imię i nazwisko),..................   .... ...   ............. ..... ......................................................... ..  .......

reprezentując firmę (nazwa firmy)

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1)   posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust 1 pkt. 1 p.z.p.),

2)   posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie,  potencjał techniczny a także    dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.)

3)   znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ( art. 22 ust. 1 pkt. 3 p.z.p.)

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU BURS SZKOLNYCH

PRZY UL. 17 STYCZNIA 49 W CIECHANOWIE

4)   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia {art. 22 ust. 1 pkt 4) na podstawie art. 24 ust 1 i 2 p.z.p.

.........................................................

podpis wykonawcy

Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

w postępowaniu

ZP-2/09

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu …………… w Ciechanowie pomiędzy: Zespołem Burs Szkolnych z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów

zwanym dalej „ Zamawiającym”, reprezentowanych przez:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

a firmą: ………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………………………...

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………...

§ 1.

Zgodnie z wynikiem postępowania w sprawie zamówienia publicznego – w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: termomodernizację budynku Zespołu Burs Szkolnych przy ul. 17 Stycznia 49 w Ciechanowie

1.      Przedmiot umowy obejmuje:

1. docieplenie ścian styropianem frezowanym, mocowanym do podłoża na klej i kołki plastykowe, wklejenie siatki z włókna szklanego i wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej;

2. ocieplenie ościeży okiennych styropianem;

3. zabezpieczenie naroży wypukłych listwami aluminiowymi wzmocnionymi siatką;

4. wymiana obróbek blacharskich attyk i podokienników;

5. rozbiórka i ponowny montaż rynien dachowych z umocowaniem krawędziaka drewnianego, dla mocowania uchwytów rynnowych;

6. zamontowanie rur winidurowych dla zwodów odgromówki;

7. zamontowanie drzwiczek rewizyjnych na złącza odgromówki;

8. zamontowanie odsadzek z czyszczaczami na rurach spustowych;

9. zamurowanie 6-ciu okien.

2.  Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zamawiający dostarczył niezbędną dokumentację (opis techniczny, przedmiary robót) obejmującą cały zakres robót do wykonania, która stanowi załącznik do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie obowiązującymi normami i przepisami.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawionych w zakresie zamówienia, a także tych nie wymienionych, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a podana cena ofertowa zawiera również wartość tych robót

- Ustala się, że przedmiot umowy będzie realizowany w terminie: 60 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren niezbędny do realizacji zadania w terminie: 5 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót wg ustalonego ryczałtu tj.:

- energia elektryczna + zużycie wody – 150 zł miesięcznie

9.   Wykonawca będzie ponosił koszty zabezpieczeń podczas prowadzonych robót.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W czasie realizacji  robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał kolidujące urządzenia pomocnicze i materiały.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pełnienie funkcji koordynatorskich w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 4.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Do odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający powoła komisję i rozpocznie odbiór, w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenia,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego usunięcia wad oraz do zażądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 5.

Ze strony Zamawiającego roboty będzie nadzorowała:

1/ ……………………………….

Ze strony Wykonawcy kierował robotami będzie kierownik budowy:…………………………

§ 6.

Zwrot zdemontowanych materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, nastąpi w terminie 7 dni od daty odbioru.

§ 7.

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy została określona ryczałtem, na podstawie kosztorysu ofertowego, złożonego przez Wykonawcę i wybranego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Wartość ryczałtowa robót wynosi :…………zł netto + VAT (…..%) tj. …………zł = ……………….. zł brutto, słownie: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

- Zamawiającemu przysługuje prawo ewentualnej rezygnacji z określonych robót ujętych w zakresie robót i kosztorysie ofertowym, co stanowi podstawę do obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 8.

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, w wysokości określonej w § 7 ust. 2, umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i ostatecznym odbiorze robót i zapłacona w ciągu 21 dni od daty założenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

§ 9.

Zakres robót przewidzianych umową Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez udziału Podwykonawców/przy udziale Podwykonawców (podać zakres rzeczowy).

§ 10.

- W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca płaci Zamawiającemu:

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Kary o których mowa w pkt. a, b, c będą potrącane z faktury końcowej lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w razie nie wykonywania przedmiotu robót przez Wykonawcę w terminie oznaczonym § 1 ust. 6, opóźniania się z rozpoczęciem robót więcej niż o 1 tydzień licząc od daty wskazanej w § 1 ust. 6 lub wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z opisem technicznym i zakresem robót oraz stosowania materiałów nie odpowiadających normom technicznym, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zachowując roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

- Wykonawca przerwał realizację robót bez  uzasadnienia i przerwa  ta  trwa  dłużej  niż

1 tydzień.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 		dodatkowego wezwania w terminie 1 m-ca od upływu terminu za zapłatę faktur.

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 	podpisania protokołu odbioru.

c) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 	przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 	Wykonawcy.

§ 12.

.

    - Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 8% ceny ofertowej brutto tj. ……………..zł.

    - Kwota zabezpieczania, o której mowa w ust. 1 zostanie wniesiona zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ………………………………………………………………..

…………………………………………………….. w sposób następujący:  100 % kwoty

zabezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy a także roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek i wad powstałych z  przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie j.w. Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 – stu dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 14 dni po upływie terminu rękojmi lub gwarancji ( gdy jest dłuższa niż rękojmia ), po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

§ 13.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

§ 14.

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy w przypadku nie osiągnięcia porozumienia stron rozstrzygane będą w drodze postępowania sądowego przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym niedopuszczalna jest zmiana powodująca zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wynika ona z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16.

Uprawnienia z tytuły gwarancji za wady fizyczne wykonanych robót wygasają z upływem 36 miesięcy a uprawnienia z tytułu rękojmi z upływem 36 miesięcy od dnia odbioru.

§ 17

Wykonawca nie może przenieść przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności na inna osobę bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch egz. jeden egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiającego.

Wykonawca :							Zamawiający:

Załączniki:

- oferta wraz z kosztorysem ofertowym.

Załącznik nr 6

Do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia

w postępowaniu

ZP-2/09

### WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH  W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści pkt. 7 ppkt. 12 SIWZ wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie będącej przedmiotem niniejszego przetargu:

| L.p. | Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania | Wartość zamówienia z podatkiem VAT w PLN | Zakres Robót (podać krótki opis) | Termin | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Wykonawca lub Partner (nazwa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data – dzień miesiąc, rok) | zakończe-nie (data – dzień miesiąc, rok) |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych  w tabeli powyżej zamówień , zgodnie z treścią pkt. 7 ppkt. 12  SIWZ, potwierdzające że zamówienia zostały wykonane należycie. Brak dokumentu na wskazaną przez wykonawcę pozycję skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego tej pozycji jako zamówienia podobnego.

………………………………….

Podpis osoby upoważnionej