Załącznik nr 7 do SIWZ

Kosztorys ofertowy na wykonanie remontu elewacji  łącznika- termoizolacji , Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie .

| Lp. | Poz. wyc. | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku. | mb | 21,60 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku. | m2 | 8,21 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. | m2 | 3,41 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0726-03 | Odbicie i uzupełnienie uszkodzonych tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów. | m2 | 35,60 |  |  |
| 5. | KNR 0-23 2614-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER–przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznie wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – zamocowanie listwy cokołowej. | mb | 58,00 |  |  |
| 6. | KNR 0-23 2614-10 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER–przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznie wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki –ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. | mb | 142,25 |  |  |
| 7. | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.6cm – system STOPTER–przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznie wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. | m2 | 207,18 |  |  |
| 8. | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ościeży o szer. do 15cm płytami styropianowymi gr.3cm – system STOPER – przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznie wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. | m2 | 25,35 |  |  |
| 9. | KNR 4-01 0528-06 | Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej przy rurach spustowych . | szt. | 8,00 |  |  |
| 10. | KNR 2-02 0510-04 | Montaż rur spustowych okrągłych o śr.15cm – z blachy ocynkowanej po wykonaniu docieplenia – bez kosztu rury. | mb | 21,60 |  |  |
| 11. | KNR 2-02 0506-02 | Montaż obróbki parapetów przy szer. w rozw. ponad 25cm – z blachy stalowej powlekanej plastisolem zabezpieczonej obustronnie nasadkami plastykowymi. | m2 | 12,32 |  |  |
| 12. | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm z blachy ocynkowanej ścian podłużnych z uwagi na wykonane docieplenie ściany. | m2 | 19,48 |  |  |
| 13. | KNR 4-01 0730-03 | Uzupełnienie tynków zewn. cementowych nakrapianych ścian płaskich – cokół budynku z wyk. tynku mozajkowego. | m2 | 49,60 |  |  |
| 14. | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25 cm – z blachy ocynkowanej murów ogniowych. | m2 | 3,48 |  |  |
| 15. | KNR-W 2-17 0137-01 | Montaż nowych kratek wentylacyjnych pcv. | szt. | 4,00 |  |  |
| 16. | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m. | m2 | 207,18 |  |  |
| 17. | kalk.własna | Demontaż attyki (eternit mocowany na konstrukcji stalowej) o wys. 60cm | mb | 39,80 |  |  |
| 18. | kalk.własna | Wymiana instalacji odgromowej ( drut ø 6 pionowy wraz z uziemieniem) | mb | 12,60 |  |  |
| Razem: netto zł VAT: zł brutto: zł |