Załącznik nr 7do SIWZ

Nazwa zamówienia: "Zakupu i dostawy sprzętu oświetleniowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Ruchoma głowa typu SPOT – 7 sztuk.

Wymagane parametry:
- minimum 8 kolorów Dichroic
- minimum 22 Gobo
- minimum 8 obracających się, wymiennych gobo
- minimum 14 statycznych gobo
- Rozmiar Gobo minimum 14mm zewnętrzny/ 8mm wewnętrzny
- Funkcja Prism x3 obracający się 
- Zmotoryzowany Iris
- Zmienny Filtr Frost (efekt Hybryd dla Wash)
- Kąt świecenia: minimum 17°
- Zmotoryzowany Focus
- Zmienna prędkość  Shutter/ Strobe
- Mechaniczny dimmer: 0-100%
- Pan / Tilt 540/630 x 265

- minimum 16 kanałów DMX
- Przyłącze: 3-pin oraz 5-pin DMX 
- jasność świecenia z 5m. minimum 3,400 Lux
- Napięcie:  120V-240V 50/60hz
- Waga maksymalnie 13kg

- Źródło światła z własnym odbłyśnikiem

- Źródło światła minimum, 7900lux, 8000K, 2000 godzin żywotności
- Żarówka i uchwyty do powieszenia w zestawie

# Reflektor LED w obudowie PAR64 (krótkiej) – 8 sztuk

Wymagane parametry:

- Minimum 36szt. 1W diod LED (12szt.czerwonych, 12szt.zielonych oraz 12szt.niebieskich diod LED) 
- kąt świecenia minimum 25 stopni 
- kompatybilny z DMX poprzez DMX-512 
- minimum 6 kanałów DMX 
- 4 tryby pracy: Sound to Light; kolory macro; DMX; manualny 
- idealne ułożenie diod LED 
- w zestawie przewody sygnałowe DMX o długości minimum 1,5m
- maksymalny pobór mocy: 40W
- zasilanie: 100-240V AC/47 – 63Hz
- waga maksymalnie 2,6kg

- Stroboskop - 1 szt.

Wymagane parametry:

-Palnik ksenonowy 3000W (w zestawie)
-Temperatura barwowa 5600 stopni Celsjusza
- Wbudowane specjalne efekty

-Funkcja ciągłego świecenia sterowana oddzielnym kanałem DMX
-Regulacja częstości rozbłysków: 20 ms do 2s
-Regulacja czasu trwania rozbłysków
- Wiatrak chłodzący
-Zintegrowany procesor ciepła
-Automatyczne dopasowanie do źródła zasilania (90 – 260V, 50/60 Hz)
-Praca w trybie Stand-Alone lub możliwość sterowania DMX za pomocą co najmniej 4 kanałów

- Maszyna do dymu – 1 szt.

Wymagane parametry:

- Napięcie: AC100V, AC120V, AC230V, AC240V, 50Hz-60Hz
- Moc grzałki minimum 1500W
- Czas od włączenia do gotowości do użycia minimum 8 minut
- Pojemność zbiornika 10 litrów
- DMX-512 USITT
- Sterowanie DMX (3pin oraz 5pin Wejście)
- Pobór płynu minimum 1litr/9minut (100% wydajności)
- Posiada zdalne sterowanie z pilota

- Możliwość dolewania płynu w każdej chwili podczas pracy wytwornicy bez odłączania od zasilania.

- Możliwość pracy ciągłej

- Reflektor prowadzący (Followspot) – 1 szt.

Wymagane parametry:

- Zasilanie - 230V 50/60Hz 4,5A

- Źródło światła minimum- wyładowcze 1200W, 7200K, 800 godzin żywotności

- Załączone źródło światła

- Dimmer mechaniczny

- Możliwość podłączenia zmieniacza kolorów

- Możliwość podłączenia tarczy gobo o wymiarach 60mm

- 4 kierunowe ostrza migawki

- Iris - wymienny

- Chłodzenie - wymuszona wentylacja

- Zoom minimum - 7°-12°

- Waga maksymalnie 31kg.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

Uwagi dodatkowe:

- Zamawiający żąda dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanego sprzętu zawierających parametry pozwalające na ocenę spełniania wymaganych parametrów.

- Zamawiający żąda aby w formularzu ofertowym oprócz kalkulacji finansowej zawarte były precyzyjne nazwy i symbole oferowanego sprzętu.

-Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich oraz spełniać normy jakości.

-Elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów spełniających polskie /europejskie/ normy i atesty dla materiałów przeznaczonych do pomieszczeń na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej.

-Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia winien dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną oraz karty gwarancyjne (tam gdzie są one wymagane).

-Podstawą do odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ,sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ , podpisany przez Wykonawcę oraz upoważnione przez Zamawiającego osoby.

-Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie na okres: wg gwarancji producentów dostarczonych urządzeń ale nie krótszy  niż 2 lata . Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

-Wszystkie elementy wyposażenia mają posiadać wymagane prawem certyfikaty, wraz z certyfikatami bezpieczeństwa oraz spełniać wymagane prawem normy. Certyfikaty należy dołączyć do dostarczanego sprzętu.

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu oraz ich próbne uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.