**PCKiSz-A-213-2/13**

**Załącznik Nr 6 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zakres zamówienia:**

- zaprojektowanie konstrukcji przez uprawnionego konstruktora, wykonanie, dostawę i instalację konstrukcji liter tworzących napis „KINO ŁYDYNIA”:

1) Litery blokowe podświetlane wewnętrznie taśmami LED Koncept  Plus. Lico wykonane z PMMA 4 mm – kolor niebieski ( odcień zostanie wybrany z palety barw producenta)

2) Boki liter wykonane z blachy aluminiowej 0,7 mm ,
plecy /tył/ liter z PVC – 10 mm.
3) Litery usytuowane na stalowej konstrukcji wsporczej.

4) Podrama nośna liter z profila zamkniętego 30x30x3 , rama nośna z profila zamkniętego 80x80x4.
4) Zasilanie elektryczne zewnętrzne , przeniesienie mocy za pomocą zasilaczy 12V - 194W  , włącznik zmierzchowy i zegarowy.
5) Wymiary : szerokość napisu 9000 mm , wysokość 2500 mm. (łącznie z konstrukcją nośną)

6) Montaż konstrukcji stalowej wraz z napisem na dachu budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki znajdującego się w Ciechanowie przy ulicy Strażackiej 5.

7) Kształt liter wymagany przez Zamawiającego jest pokazany na wizualizacji napisu w Załączniku Nr 7

8) Zasilanie elektryczne do miejsca montażu zapewnia Zamawiający.

**2. Inne wymagania:**

a) okres gwarancji min 36 miesięcy

b) bezpłatny serwis (do 24 h od momentu zgłoszenia) w okresie gwarancyjnym

c) dostarczenie atestów i badań określonych przepisami prawa budowlanego (tj., konstrukcyjne) po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.