Ciechanów, 2008 – 10 – 14

Or.3421- 10/2008

Uczestnicy postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na opracowanie

„audytu energetycznego budynku typu Lipsk

położonego przy ul. 17 Stycznia 7 w

Ciechanowie”

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

„audytu energetycznego budynku typu Lipsk położonego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie” – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ) udziela odpowiedzi

na pytania:

- Czy jest dokumentacja techniczna budynku zawierająca rysunki /rzuty, przekroje przegród/.

- Czy znane są współczynniki przenikania ciepła przegród, okien.

- Jaka dokumentacja budynku oraz instalacji centralnego ogrzewania jest możliwa do wykorzystania (zawartość, wiek i kompletność dokumentacji)?

Ad. 1, 2 i 3

Jest projekt techniczny inwestycji – architektura zawierająca opis konstrukcji budynku oraz rzuty poszczególnych pięter - wyk. w 1979 r. oraz projekt techniczny instalacji c.o., w którym zawarte są obliczenia współczynników przenikania ciepła  - 1979 r.

- Co wiadomo nt: źródła ciepła - czy jest dokumentacja techniczna,

- Jakie materiały są dostępne nt: systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- W jaki sposób budynek jest zasilany w energię w stanie istniejącym i czy przewidywana jest zmiana źródła ciepła?

Ad. 4, 5 i 6

Budynek jest zasilany z centralnej ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. zo.o w Ciechanowie – Projekt techniczny sieci cieplnej wykonany w 1994 roku dot. zewnętrznej sieci i technologii, automatyzacji i opomiarowania wymiennikowego 1 funkcyjnego węzła cieplnego. Nie jest przewidywana zmiana źródła ciepła. Ciepła woda użytkowa jest dostarczana za pomocą elektrycznych ogrzewaczy przepływowych.

- Jakiego typu system wentylacji istnieje w budynku

Wentylacja grawitacyjna

- Podstawowe dane dotyczące wielkości budynku: kubatura, powierzchnia użytkowa, ilość kondygnacji.

Długość budynku 85,24 m, szerokość -13,44 m, wysokość -15,80 m,

Powierzchnia użytkowa - 5.902,4 m2, kubatura – 30.011,0 m3

- Czy są opracowane wytyczne lub sugestie dot. technologii wykorzystania poszczególnych usprawnień termomodernizacyjnych?

Nie ma, to powinno wynikać z audytu, natomiast chcielibyśmy w I etapie wymienić nieszczelne okna o wysokim współczynniku przenikania ciepła.

STAROSTA

/-/ Sławomir Morawski