## Załącznik nr 1do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ

14.000 euro

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………………..

Siedziba …………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faksu ………………………………………………………………………………..

Nr NIP …………………………………………………………………………………………..

Nr REGON ……………………………………………………………………………………..

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

ul.17 Stycznia 66, 06 – 400 Ciechanów

3. Zobowiązanie Wykonawcy: zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Remont sali gimnastycznej  w budynku  I Liceum Ogólnokształcącego  im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy  ul. 17 Stycznia 66,  06 – 400 Ciechanów.

Zakres prac obejmuje:

. I. Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka istniejącego parkietu wraz z oblistwowaniem,

- oczyszczenie powierzchni posadzki betonowej z resztek lepiku i płyty pilśniowej,

- wykucie ościeżnic drewnianych drzwiowych,

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu,

- wywiezienie gruzu

II. Roboty ogólnobudowlane:

-poszpachlowanie nierówności na ścianach, suficie i ościeżach,

-obsadzenie drzwi stalowych wewnętrznych dwuskrzydłowych (2 sztuki),

-gruntowanie ścian, sufitu i ościeży przed malowaniem,

-malowanie olejne ścian do wys. 4,0 m

-malowanie emulsyjne ścian i sufitu,

-gruntowanie powierzchni posadzki przed ułożeniem wylewki samopoziomującej,

-wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzce,

-ułożenie folii paroszczelnej,

-ułożenie legarów z drewna o wym. 15x80 mm, rozstaw co 50 cm,

-ułożenie desek gr. 25 mm na legarach jako podłoże pod parkiet dębowy,

-ułożenie parkietu dębowego gr. 22 mm na pióro i wpust,

-montaż listew drewnianych przypodłogowych,

-cyklinowanie parkietu,

-lakierowanie trzykrotne parkietu,

-namalowanie linii sportowych na posadzce,

III. Roboty elektryczne:

-    demontaż istniejących lamp oświetleniowych,

-    zakup i montaż nowych lamp oświetleniowych.

IV. Rozbiórka elementów betonowego ogrodzenia:

- rozbiórka cokołu betonowego ogrodzenia,

- wywóz gruzu.

zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

za cenę netto ………….zł + VAT ……… %, t. j. ………. złotych, cena brutto ……….… złotych,  słownie: .………………………………….zł.

Do oferty załącza się kosztorys ofertowy  tzw.  „ślepy”, stanowiący załącznik do SIWZ.

4. Oświadczam, że spełniam warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                         w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego do oferty załącza się:

1) oświadczenie wykonawcy wg załącznika nr 2 do SIWZ,

2) zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 3 do SIWZ,

3) ……………………………………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………………………………………

5) ………………………………………………………………………………………………

6)……………………………………………………………………………………………….

8. Oświadczam, że zadania nie zamierzam powierzyć podwykonawcy ,

9. Udziela się 60  miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do remontu materiały budowlane.

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( pełnomocnictwo w załączeniu ):

Nazwisko i imię:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Stanowisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Zakres pełnomocnictwa*:

- do reprezentowania w postępowaniu,

- do reprezentowania w postępowaniu o zamówienie publiczne i zawarcia umowy.

11. Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

12. Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

13. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane, podpisane, a cała oferta składa się z ……. stron.

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty.

_______________________________________________________

( podpis wykonawcy/ osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

………………………

(miejscowość i data)