Załącznik Nr 1 C do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część III. Dostawa pomocy dydaktycznych – pracownia geograficznej i fizycznej   Zespołu Szkół  Nr 2  Adama Mickiewicza  w Ciechanowie

| Wyszczególnienie | Ilość szt./ zestawów |
| --- | --- |
| Apteczka z wyposażeniem zgodnie z rozporządzeniem przenośna | 1 |
| Rękawiczki jednorazowe pudrowane lateksowe zestaw min. 100 szt. Rozmiar S | 1 |
| Rękawiczki jednorazowe pudrowane lateksowe zestaw min. 100 szt. Rozmiar M | 1 |
| Rękawiczki jednorazowe pudrowane lateksowe zestaw min. 100 szt. Rozmiar L | 1 |
| Rękawiczki jednorazowe pudrowane lateksowe zestaw min. 100 szt. Rozmiar XL | 1 |
| Lampka biurowa: Moc poboru prądu maks. 10W, Źródło światła LED, Zasilanie sieciowe, Barwa światła regulowana, zmiana regulacji natężenia światła, możliwość regulacji skrętu na wielu płaszczyznach. | 6 |
| Okulary ochronne przeciwodpryskowe, gogle ochronne zakładane na elastyczną gumkę z regulacją długości gumy i możliwością dostosowania do obwodu głowy | 30 |
| Fartuchy laboratoryjne uniwersalne w rozmiarze M | 5 |
| Fartuchy laboratoryjne uniwersalne w rozmiarze L | 10 |
| Fartuchy laboratoryjne uniwersalne w rozmiarze XL | 15 |
| Mikroskopy optyczne szkolne, oświetlenie: LED, powiększenie min. 40x - 1000x, Obiektywy: min. 4x, 10x, 40x , | 5 |
| Waga laboratoryjna elektroniczna maksymalne obciążenie 5000 g, Odczyt min. 0,5 g, Rozmiar szalki (L x W) min 100 mm x 100 mm, Wyświetlacz LCD, Konstrukcja szalki Stal nierdzewna, AC adapter, Walizka do transportu , | 1 |
| Nożyczki laboratoryjne dł. min.100mm | 30 |
| Skalpele z ostrzem ze stali szlachetnej. Pakowane sterylnie, pojedynczo. | 30 |
| Lornetki - powiększenie min 10x, średnica soczewek min 25 mm | 15 |
| Lupy- Szklana lupa z rączką o powiększeniu min. 3x. Min. średnica soczewki: 100 mm. | 15 |
| Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny: automatyczny - min. zakres pomiarów ciśnienia : 0-299 mmHg, min. zakres pomiarów pulsu: 40-199 uderzeń/minutę, , automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza, automatyczne wyłączenie, wyświetlacz LCD, pamięć pomiarów | 3 |
| Ciśnieniomierz elektroniczny nadgarstkowy automatyczny - min. zakres pomiarów ciśnienia : 0-299 mmHg, min. zakres pomiarów pulsu: 40-199 uderzeń/minutę, , automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza, automatyczne wyłączenie, wyświetlacz LCD, pamięć pomiarów | 3 |
| Czerpak do pobierania próbek wody wykonany z tworzywa sztucznego min. pojemność 250ml | 2 |
| Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie | 10 |
| Zestaw: Szkiełka nakrywkowe min po 100 szt | 5 |
| Zestaw: Szkiełka podstawowe min po 100 szt | 5 |
| Zlewka z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe,pojemność 25ml, | 4 |
| Zlewka z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe,pojemność 50ml, | 4 |
| Zlewka z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe,pojemność 100ml, | 5 |
| Zlewka z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe,pojemność 150ml, | 5 |
| Zlewka z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe,pojemność 250ml, | 4 |
| Zlewka z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe,pojemność 500ml, | 4 |
| Zlewka z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe,pojemność 1000ml, | 4 |
| Kolba stożkowa, skalowana z wąskimi szyjami, szkło borokrzemowe, pojemość 25ml, | 4 |
| Kolba stożkowa, skalowana z wąskimi szyjami, szkło borokrzemowe, pojemość 50ml, | 4 |
| Kolba stożkowa, skalowana z wąskimi szyjami, szkło borokrzemowe, pojemość 100ml, | 4 |
| Kolba stożkowa, skalowana z wąskimi szyjami, szkło borokrzemowe, pojemość 150ml, | 5 |
| Kolba stożkowa, skalowana z wąskimi szyjami, szkło borokrzemowe, pojemość 250ml, | 5 |
| Kolba stożkowa, skalowana z wąskimi szyjami, szkło borokrzemowe, pojemość 500ml, | 4 |
| Kolba stożkowa, skalowana z wąskimi szyjami, szkło borokrzemowe, pojemość 1000ml, | 4 |
| Komplet 4 szklanych rurek o zewnętrznej średnicy min .5 mm: prosta krótka, prosta długa, zakrzywiona 90 st., zakrzywiona 90 st. | 10 |
| Cylinder miarowy, skalowany, szkło borokrzemowe, pojemność: 50ml, | 2 |
| Cylinder miarowy, skalowany, szkło borokrzemowe, pojemność: 100ml, | 2 |
| Cylinder miarowy, skalowany, szkło borokrzemowe, pojemność: 250ml, | 2 |
| Cylinder miarowy, skalowany, szkło borokrzemowe, pojemność: 500ml, | 2 |
| Cylinder miarowy, skalowany, szkło borokrzemowe, pojemność: 1000ml, | 2 |
| Szalki Petriego min. fi dolne 80mm wys min 15mm | 50 |
| Zestaw: Probówki bakteriologiczne okrągłodenne ze statywem, szkło borokrzemowe, wymiary 10x100mm. Min. 100 sztuk w zestawie | 2 |
| Zestaw: Probówki bakteriologiczne okrągłodenne ze statywem, szkło borokrzemowe, wymiary 12x125mm. Min. 100 sztuk w zestawie | 2 |
| Zestaw: Probówki bakteriologiczne okrągłodenne ze statywem, szkło borokrzemowe, wymiary 14x120mm. Min. 100 sztuk w zestawie | 2 |
| Zestaw: Probówki bakteriologiczne okrągłodenne ze statywem, szkło borokrzemowe, wymiary 15x100mm. Min. 100 sztuk w zestawie | 2 |
| Zestaw: Probówki bakteriologiczne okrągłodenne ze statywem, szkło borokrzemowe, wymiary 16x160mm. Min. 100 sztuk w zestawie | 2 |
| Szpatułka metalowa obustronna stal nierdzewna, min. Długość 100mm | 10 |
| Drewniany uchwyt do probówek min. długość 150mm | 10 |
| Zestaw: Pipety Pasteura o poj. 1 ml po min 100szt | 1 |
| Zestaw: Pipety Pasteura o poj. 2 ml po min 100szt | 1 |
| Zestaw: Pipety Pasteura o poj. 3 ml po min 100szt | 1 |
| Zestaw: Pipety Pasteura o poj. 4 ml po min 100szt | 1 |
| Zestaw: Pipety miarowe 5ml po min 10szt | 1 |
| Zestaw: Pipety miarowe 10ml po min 10szt | 1 |
| Zestaw: Pipety miarowe 15ml po min 10szt | 1 |
| Zestaw: Pipety miarowe 20ml po min 10szt | 1 |
| Bagietki do mieszania min. Długość 150mm | 20 |
| Termometry laboratoryjne elektroniczne zasilane bateryjne | 10 |
| Igły preparacyjne min. Długość 150mm | 20 |
| Pęsety laboratoryjne min. Długość min.150mm | 20 |
| Zestaw odczynników: Glukoza 800g, roztwór jodu w jodku potasu 500g, Testy paskowe do badania poziomu glukozy we krwi 50szt | 5 |
| Proste klucze do oznaczania roślin Polski | 5 |
| Zestaw: Preparaty mikroskopowe biologiczne (zawierający min. protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce, organy wegetatywne roślin, organy generatywne roślin, grzyby, bezkręgowce) | 5 |
| Model serca rozkładany Model serca naturalnej wielkości, rozkładany na co najmniej 4 części (zdejmowana przednia ściana oraz ścianki przedsionka) – widoczne komory, przedsionek, żyły i tętnice. | 1 |
| Model skóry człowieka Model skóry w przekroju, przedstawiający w szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej min 50 razy. Model anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry ą rozdzielone. | 1 |
| Model budowy anatomicznej człowieka skala1:1 rokładany obupłuciowy | 1 |