Załącznik Nr 1 E do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część V. Dostawa pomocy dydaktycznych do  pracowni fizycznej Zespołu Szkół Nr 2 Adama Mickiewicza  w Ciechanowie

| Wyszczególnienie | Ilość szt. /zestawów |
| --- | --- |
| Wskaźnik laserowy z możliwością obsługi prezentacji multimedialnych i przesuwania slajdów | 6 |
| Zestaw: Soczewki skupiające o różnych ogniskowych. Statyw do ich mocowania. (Ława optyczna z wyposażeniem min: 4 soczewki w oprawie, zwierciadło wklęsłe, pryzmat, zwierciadło szklane, matówka, szkło przeźroczyste, stolik, podpora belki, oświetlacz, belka ławy optycznej ) | 3 |
| Komplet 8 szklanych rurek o zewnętrznej średnicy min .5 mm: prosta krótka, prosta długa, zakrzywiona 90 st., zakrzywiona 90 st. | 10 |
| Termometry laboratoryjne elektroniczne zasilane bateryjne | 15 |
| Waga laboratoryjna elektroniczna maksymalne obciążenie 5000 g, Odczyt min. 0,5 g, Rozmiar szalki (LxW) min 100 mm x 100 mm, Wyświetlacz LCD, Konstrukcja szalki Stal nierdzewna, AC adapter, Walizka do transportu , | 2 |
| Taśma miernicza dł-10m, | 2 |
| Taśma miernicza dł-5m, | 1 |
| Stoper elektroniczny Odporny na wstrząsy, Minuty, sekundy, 1/100 sekundy, Alarm, | 6 |
| Mierniki uniwersalne (min funkcje: Napięcie DC, Napięcie AC, Prąd DC, Prąd AC , Rezystancja , Pojemność , Częstotliwość, Pomiar przewodności , Pomiar współczynnika wypełnienia | 6 |
| Zasilacz o regulowanym napięciu 3V | 1 |
| Zasilacz o regulowanym napięciu 4V | 1 |
| Zasilacz o regulowanym napięciu 5V | 1 |
| Zasilacz o regulowanym napięciu 6V | 1 |
| Zasilacz o regulowanym napięciu 9V | 1 |
| Zasilacz o regulowanym napięciu 15V | 1 |
| Przewody elektryczne bananowe 30cm | 15 |
| Przewody elektryczne bananowe 60cm | 20 |
| Przewody elektryczne bananowo-widełkowe 30cm | 15 |
| Magnes sztabkowy min. 80mm długości | 6 |
| Magnes walcowy min 4mm długości | 6 |
| Magnes podkowiasty min 80 mm długości | 6 |
| Magnes sztabkowy min. 100mm długości | 6 |
| Magnes walcowy min 10mm długości | 6 |
| Magnes podkowiasty min 100 mm długości | 6 |
| Zestaw: Kamerton rezunojący + młoteczek | 6 |
| Apteczka z wyposażeniem zgodnie z rozporządzeniem przenośna | 1 |
| Oporniki o różnym oporze Opornica suwakowa 0-10 Ohm/2A, | 1 |
| Oporniki o różnym oporze Opornica suwakowa 0-20 Ohm/2A, | 1 |
| Oporniki o różnym oporze Opornica suwakowa 0-5 Ohm/3A | 1 |